[image: image1.png]930T
CUrHA-N







	[image: image2.jpg]VYHIND O
10€€ Nb




	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Пункты редуцирования газа «Сигнал»
	/8453/ 544 144

office@ezotsignal.ru
www.signal-service.expert


Организация заказчик_____________________________________________________________
Проект___________________________________________________________________________

Место установки___________________________________________________________________
Количество заказываемых изделий__________________________________________________

ФИО контактного лица____________________________________________________________

Должность контактного лица_______________________________________________________
Телефон, e-mail____________________________________________________________________
	№

п/п
	Наименование
	Заполняет заказчик

	1
	Класс объекта газораспределения согласно 
СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-2-2024 для ГРПШ
СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-8-1-2024 для ГРПБ, ГРУ:

	
	- I
	 FORMCHECKBOX 


	
	- II
	 FORMCHECKBOX 


	
	- III
	 FORMCHECKBOX 


	
	- IV
	 FORMCHECKBOX 


	
	- IVa
	 FORMCHECKBOX 


	
	- не учитывать
	 FORMCHECKBOX 


	2
	Исполнение пункта:

	
	- ГРПШ (шкафное)
	 FORMCHECKBOX 


	
	- ГРПБ (блочное)
	 FORMCHECKBOX 


	
	- ГРУ (на раме)
	 FORMCHECKBOX 


	3
	Тип газовой сети:

	
	- кольцевая сеть
	 FORMCHECKBOX 


	
	- тупиковая сеть
	 FORMCHECKBOX 


	
	- котельная
	 FORMCHECKBOX 


	4
	Исполнение:

	
	- стандарт (требования СДС «Газсерт»)
	 FORMCHECKBOX 


	
	- премиум (требования АО «Мособлгаз»)
	 FORMCHECKBOX 


	
	- компакт (минимально допустимые требования НТД)
	 FORMCHECKBOX 


	5
	Входное давление в газопроводе, Рвх

	
	- аттестованное, МПа
	

	
	- фактическое, МПа
	

	6
	Количество линий редуцирования:

	
	- с одной линией редуцирования
	 FORMCHECKBOX 


	
	- с основной и резервной линиями редуцирования
	 FORMCHECKBOX 


	
	- с одной линией редуцирования и съемным байпасом
	 FORMCHECKBOX 


	
	- с 2 основными и 2 резервными линиями редуцирования
	 FORMCHECKBOX 


	
	- свой вариант
	

	7
	Количество выходов:

	
	- один
	 FORMCHECKBOX 


	
	- два
	 FORMCHECKBOX 


	
	- три
	 FORMCHECKBOX 


	8
	Выходное давление:

	
	- выход 1, кПа
	

	
	- выход 2, кПа
	

	
	- выход 3, кПа
	

	9
	Расход газа при нормальных условиях:

	
	выход 1
	max, нм³/ч
	

	
	
	min, нм³/ч
	

	
	выход 2
	max, нм³/ч
	

	
	
	min, нм³/ч
	

	
	выход 3
	max, нм³/ч
	

	
	
	min, нм³/ч
	

	10
	Диапазон температур окружающего воздуха:

	
	-40…+60 °С
	 FORMCHECKBOX 


	
	-60…+60 °С
	 FORMCHECKBOX 


	11
	Расположение входного и выходного газопровода:

	
	- по умолчанию (СЛЕВА – НАПРАВО)
	 FORMCHECKBOX 


	
	- другое (эскиз):
	

	12
	Наличие узла очистки газа:

	
	- да
	 FORMCHECKBOX 


	
	- нет
	 FORMCHECKBOX 


	13
	Узел учета расхода газа (УУГ):

	
	- не требуется
	 FORMCHECKBOX 


	
	- только катушка
	 FORMCHECKBOX 


	
	- на входном газопроводе
	 FORMCHECKBOX 


	
	- на выходном газопроводе
	 FORMCHECKBOX 


	14
	Тип УУГ:

	
	- ротационный
	 FORMCHECKBOX 


	
	- турбинный
	 FORMCHECKBOX 


	
	- ультразвуковой
	 FORMCHECKBOX 


	
	- другой
	 FORMCHECKBOX 


	15
	Модель УУГ
	

	16
	Байпасная линия на узле учета газа:

	
	- не требуется
	 FORMCHECKBOX 


	
	- один кран
	 FORMCHECKBOX 


	
	- 2 крана со свечой и манометром между ними
	 FORMCHECKBOX 


	17
	Тип отопления:

	
	- нет
	 FORMCHECKBOX 


	
	- газовый (ОГШН)
	 FORMCHECKBOX 


	
	- электрическое
	 FORMCHECKBOX 


	
	- газовый
	 FORMCHECKBOX 


	
	- центральные тепловые сети
	 FORMCHECKBOX 


	18
	Счетчик газа на отопление:

	
	- не требуется
	 FORMCHECKBOX 


	
	- да, тип/марка
	

	19
	Доп. утепление (двойная стенка с утеплителем):

	
	- не требуется
	 FORMCHECKBOX 


	
	- требуется
	 FORMCHECKBOX 


	20

	Обслуживание (для ГРПШ, ГРУ):

	
	- одностороннее
	 FORMCHECKBOX 


	
	- двустороннее
	 FORMCHECKBOX 


	21
	Крепление к стене:

	
	- не требуется
	 FORMCHECKBOX 


	
	- требуется
	 FORMCHECKBOX 


	22
	Применяемая запорная арматура:

	
	- фланцевая от DN50
	 FORMCHECKBOX 


	
	- приварная
	 FORMCHECKBOX 


	23
	Диаметр входн./выходн. газопровода:

	
	- вход, DN, мм
	

	
	- выход 1, DN, мм
	

	
	- выход 2, DN, мм
	

	
	- выход 3, DN, мм
	

	24
	Наличие телеметрии, ТЛМ (подробнее см. ОЛ ТЛМ):

	
	- не требуется
	 FORMCHECKBOX 


	
	- только подготовка под ТЛМ
	 FORMCHECKBOX 


	
	- требуется
	 FORMCHECKBOX 


	
	- Ratio
	 FORMCHECKBOX 


	
	- внутренний отсек для монтажа ТЛМ
	 FORMCHECKBOX 


	
	- внешний отсек для ТЛМ
	 FORMCHECKBOX 


	25
	Сейсмичность района установки, баллы
	

	26
	Другие параметры:


ЗАПОЛНЕННЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПРОСИМ ВАС ОТПРАВИТЬ НА ПОЧТУ: 

sales@ezotsignal.ru

