[image: image1.png]930T
CUrHA-N







	[image: image2.jpg]VYHIND O
10€€ Nb




	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа установки одоризации газа УОГ «Сигнал»
	/8453/ 544 144

office@ezotsignal.ru
www.signal-service.expert


Организация заказчик_________________________________________________________________

Проект_______________________________________________________________________________

Место установки______________________________________________________________________

Количество заказываемых изделий_____________________________________________________

ФИО контактного лица_______________________________________________________________

Должность контактного лица__________________________________________________________

Телефон, e-mail________________________________________________________________________
	№

п/п
	Наименование
	Заполняет заказчик

	1
	Максимальный объемный расход газа через газопровод при стандартных условиях, м³/ч (от 1 до 1 500 000 м³/ч)
	

	2
	Минимальный объемный расход газа через газопровод при стандартных условиях, м³/ч (от 1 до 1 500 000 м³/ч)
	

	3
	Максимальное избыточное давления в точке одорирования газа, МПа
	

	4
	Давление газа на входе ГРС, МПа
	

	5
	Температура эксплуатации, °С
	

	6
	Тип дозирующего устройства:

	
	- пневмоуправляемый насос-дозатор 
(расход газа от 1 до 500 000 м³/ч)
	

	
	- насос-дозатор с приводом от электродвигателя во взрывозащищенном исполнении 
(расход газа от 1000 до 1 500 000 м³/ч)
	

	
	- ручная регулировка степени одоризации
	

	7
	Способ получения информации о расходе газа:

	
	- рассылка от САУ ГРС
	

	
	- импульсный сигнал от счетчика
	

	
	- тип вычислителя расхода газа, используемого на ГРС
	

	8
	Вид связи с верхним уровнем САУ ГРС:

	
	- по RS232
	

	
	- по RS485
	

	
	- отсутствует
	

	8.1
	Вид дозаправки установки одоризации:

	
	- через эжектор
	

	
	- через дезодоратор
	

	8.2
	Объем рабочей ёмкости хранения одоранта (выбирается из диапазона от 10 до 180)
	

	8.3
	Место размещения блока одоризации:

	
	- помещение ГРС
	

	
	- внешнее размещение
	

	9
	Требуемые габариты блока одоризации, мм
	

	10
	Наличие подогрева установки одоризации:

	
	- да
	

	
	- нет
	

	11
	Необходимость наличия резервного питания от аккумуляторов:

	
	- да
	

	
	- нет
	

	12
	Требуется ли установка датчиков контроля помещения одоризации:

	
	- загазованность - СО
	

	
	- загазованность - меркаптан
	

	
	- датчик пламени
	

	13
	Другие параметры:



ЗАПОЛНЕННЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПРОСИМ ВАС ОТПРАВИТЬ НА ПОЧТУ: 

sales@ezotsignal.ru

