[image: image1.png]930T
CUrHA-N







	[image: image2.jpg]VYHIND O
10€€ Nb




	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа регулятора давления газа
	/8453/ 544 144

office@ezotsignal.ru
www.signal-service.expert


Организация заказчик_________________________________________________________________

Проект_______________________________________________________________________________

Место установки______________________________________________________________________

Количество заказываемых изделий_____________________________________________________

ФИО контактного лица_______________________________________________________________

Должность контактного лица__________________________________________________________

Телефон, e-mail________________________________________________________________________
	№

п/п
	Наименование
	Заполняет заказчик

	1
	Аттестованное давление в газопроводе (Рвх.), МПа
	

	2
	Фактическое давление в газопроводе (Рвх.), МПа:

	
	- зимой
	

	
	- летом
	

	3
	Выходное давление (Рвых.), кПа:

	
	- минимальное (min)
	

	
	- максимальное (max)
	

	4
	Расход газа, м³/ч:

	
	- минимальный Q (min)
	

	
	- максимальный Q (max)
	

	5
	Направление потока рабочей среды
	

	6
	Наличие ремонтного комплекта:

	
	- да
	☐

	
	- нет
	☐

	7
	Наличие в регуляторе встроенного предохранительно-запорного клапана (ПЗК):

	
	- да
	☐

	
	- нет
	☐

	8
	Наличие регулятора монитора:

	
	- да
	☐

	
	- нет
	☐

	9
	Наличие системы мониторинга параметров RATIO:
	

	
	- да
	☐

	
	- нет
	☐


ЗАПОЛНЕННЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПРОСИМ ВАС ОТПРАВИТЬ НА ПОЧТУ: 

sales@ezotsignal.ru

