[image: image1.png]930T
CUrHA-N







	[image: image2.jpg]VYHIND O
10€€ Nb




	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа мобильной ГРС (МГРС) «Сигнал»
	/8453/ 544 144

office@ezotsignal.ru
www.signal-service.expert


Организация заказчик_________________________________________________________________

Проект_______________________________________________________________________________

Место установки______________________________________________________________________

Количество заказываемых изделий______________________________________________________
ФИО контактного лица________________________________________________________________
Должность контактного лица___________________________________________________________
Телефон, e-mail________________________________________________________________________
	№

п/п
	Наименование
	Заполняет заказчик

	1
	Производительность, нм³/ч
	

	2
	Компоновка:

	
	- на раме 
	

	
	- с навесом
	

	
	- блок-бокс
	

	3
	Тип газа, подаваемого на вход ГРС:

	
	- природный газ по СТО Газпром 089
	

	
	- свой вариант (приложить состав)
	

	4
	Давление газа на входе ГРС, МПа:

	
	- min
	

	
	- max
	

	
	- проектное
	

	5
	Давление газа на выходе ГРС, МПа:

	
	- min
	

	
	- max
	

	
	- проектное
	

	6
	Расход газа по каждому потребителю (выходу), нм3/ч:

	
	- min
	

	
	- max
	

	7
	Температура газа на входе ГРС, °С:

	
	- min
	

	
	- max
	

	8
	Температура газа на выходе ГРС, °С:

	
	- min
	

	
	- max
	

	9
	Сейсмичность района установки, баллы
	

	10
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
	

	11
	Снеговая нагрузка по СП 20.13330.2016, кПа
	

	12
	Ветровая нагрузка по СП 20.13330.2016, кПа
	

	13
	Температура эксплуатации ГРС по наружному воздуху, °С:

	
	- наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92
	

	
	- абсолютная минимальная температура воздуха
	

	
	- максимальная температура
	

	14
	Конструкция обводной линии (под термином «управляемый» подразумевается дистанционно-управляемый привод):

	
	- кран ручной – задвижка
	

	
	- кран ручной - клапан регулирующий
	

	
	- кран ручной - клапан регулирующий ручной (задвижка) – кран ручной
	

	
	- свой вариант
	

	15
	Необходимость одоризации газа:

	
	- да
	

	
	- нет
	

	16
	Наличие узла очистки газа:
	

	
	- да
	

	
	- нет
	

	16.1
	Степень очистки газа от твердой примеси, мкм
	

	17
	Наличие коммерческого узла измерения расхода газа потребителю:

	
	- да
	

	
	- нет
	

	17.1
	Узел замера на базе (указать тип расходомера или марку, пределы погрешности)
	

	17.2
	Тип/марка вычислителя (корректора) расхода газа
	

	18
	Наличие узла подогрева газа:

	
	- да
	

	
	- нет
	

	19
	Наличие узла редуцирования газа:

	
	- да
	

	
	- нет
	

	19.1
	Дублирование узла редуцирования газа

	
	- да
	

	
	- нет
	

	19.2
	Компоновка линии редуцирования (под термином «управляемый» подразумевается дистанционно-управляемый привод):

	
	вход-кран:
	- ручной
	

	
	
	- управляемый
	

	
	редуцирование:
	- регулятор давления
	

	
	
	- регулирующий клапан
	

	
	
	- регулятор давления с защитой отсекателем
	

	
	
	- два, последовательно установленных регулятора
	

	
	
	- первый контрольный, второй рабочий (защита контрольным регулятором давления)
	

	
	
	- свой вариант
	

	
	выход – кран:
	- ручной
	

	
	
	- управляемый
	

	19.3
	Указать тип/марку регуляторов
	

	19.4
	Погрешность регулирования давления газа на выходе, %
	

	20
	Перечень сигналов на пульт удаленного оператора (перечислить)
	

	20.1
	Способ передачи сигналов на пульт удаленного оператора:

	
	- радиоканал
	

	
	- сети сотовой связи gsm
	

	20.2
	Время работы ИБП
	

	21
	Изолирующие соединения на входе, выходе:

	
	- изолирующее фланцевое соединение
	

	
	- изолирующая монолитная муфта
	

	
	- свой вариант
	

	22
	Шеф-монтажные работы:

	
	- да
	

	
	- нет
	

	23
	Пуско-наладочные работы:

	
	- да
	

	
	- нет
	

	24
	Другие параметры:
	


ЗАПОЛНЕННЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПРОСИМ ВАС ОТПРАВИТЬ НА ПОЧТУ: 

sales@ezotsignal.ru

