[image: image1.png]930T
CUrHA-N







	[image: image2.jpg]VYHIND O
10€€ Nb




	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа временного мобильного блока редуцирования газа (ВМБРГ) «Сигнал»
	/8453/ 544 144

office@ezotsignal.ru
www.signal-service.expert


Организация заказчик_____________________________________________________________
Проект___________________________________________________________________________

Место установки___________________________________________________________________
Количество заказываемых изделий__________________________________________________

ФИО контактного лица____________________________________________________________

Должность контактного лица_______________________________________________________
Телефон, e-mail____________________________________________________________________
	№

п/п
	Наименование
	Заполняет заказчик

	1
	Производительность, нм³/ч
	

	2
	Компоновка:

	
	- на раме 
	 FORMCHECKBOX 


	
	- блок-бокс
	 FORMCHECKBOX 


	3
	Тип газа, подаваемого на вход

	
	- природный газ по СТО Газпром 089
	 FORMCHECKBOX 


	
	- свой вариант (приложить состав)
	 FORMCHECKBOX 


	4
	Давление газа на входе, МПа:

	
	min
	

	
	max
	

	
	проектное
	

	5
	Давление газа на выходе, МПа:

	
	min
	

	
	max
	

	
	проектное
	

	6
	Расход газа по каждому потребителю (выходу), нм³/ч:

	
	min
	

	
	max
	

	7
	Температура газа на входе, °С:

	
	min
	

	
	max
	

	8
	Температура газа на выходе, °С:

	
	min
	

	
	max
	

	9
	Сейсмичность района установки, баллы
	

	10
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	

	11
	Снеговая нагрузка по СП 20.13330.2016, кПа
	

	12
	Ветровая нагрузка по СП 20.13330.2016, кПа
	

	13
	Температура эксплуатации по наружному воздуху, °С:

	
	- наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92
	 FORMCHECKBOX 


	
	- абсолютная минимальная температура воздуха
	 FORMCHECKBOX 


	
	- максимальная температура
	 FORMCHECKBOX 


	14
	Конструкция обводной линии (под термином «управляемый» подразумевается дистанционно-управляемый привод):

	
	- кран ручной – задвижка
	 FORMCHECKBOX 


	
	- кран ручной - клапан регулирующий
	 FORMCHECKBOX 


	
	- кран ручной - клапан регулирующий ручной (задвижка) – кран ручной
	 FORMCHECKBOX 


	
	- свой вариант
	

	15
	Необходимость одоризации газа:

	
	- да
	 FORMCHECKBOX 


	
	- нет
	 FORMCHECKBOX 


	16
	Наличие узла очистки газа:
	

	
	- да
	 FORMCHECKBOX 


	
	- нет
	 FORMCHECKBOX 


	16.1
	Степень очистки газа от твердой примеси, мкм
	

	18
	Наличие коммерческого узла измерения расхода газа потребителю:

	
	- да
	 FORMCHECKBOX 


	
	- нет
	 FORMCHECKBOX 


	18.1
	Узел замера на базе (указать тип расходомера или марку, пределы погрешности)
	

	18.2
	Тип/марка вычислителя (корректора) расхода газа
	

	19
	Наличие узла подогрева газа:

	
	- да
	 FORMCHECKBOX 


	
	- нет
	 FORMCHECKBOX 


	20
	Наличие узла редуцирования газа:

	
	- да
	 FORMCHECKBOX 


	
	- нет
	 FORMCHECKBOX 


	20.1
	Дублирование узла редуцирования газа

	
	- да
	 FORMCHECKBOX 


	
	- нет
	 FORMCHECKBOX 


	20.2
	Компоновка линии редуцирования (под термином «управляемый» подразумевается дистанционно-управляемый привод):

	
	вход-кран:
	- ручной
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	- управляемый
	 FORMCHECKBOX 


	
	редуцирование:
	- регулятор давления
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	- регулирующий клапан
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	- регулятор давления с защитой отсекателем
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	- два, последовательно установленных регулятора
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	- первый контрольный, второй рабочий (защита контрольным регулятором давления)
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	- свой вариант
	 FORMCHECKBOX 


	
	выход – кран:
	- ручной
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	- управляемый
	 FORMCHECKBOX 


	20.3
	Указать тип/марку регуляторов
	

	20.4
	Погрешность регулирования давления газа на выходе, %
	

	21
	Перечень сигналов на пульт удаленного оператора (перечислить)
	

	21.1
	Способ передачи сигналов на пульт удаленного оператора:

	
	- радиоканал
	 FORMCHECKBOX 


	
	- сети сотовой связи gsm
	 FORMCHECKBOX 


	21.2
	Время работы ИБП
	

	22
	Изолирующие соединения на входе, выходе:

	
	- изолирующее фланцевое соединение
	 FORMCHECKBOX 


	
	- изолирующая монолитная муфта
	 FORMCHECKBOX 


	
	- свой вариант
	

	23
	Шеф-монтажные работы:

	
	- да
	 FORMCHECKBOX 


	
	- нет
	 FORMCHECKBOX 


	24
	Пуско-наладочные работы:

	
	- да
	 FORMCHECKBOX 


	
	- нет
	 FORMCHECKBOX 


	25
	Другие параметры:


ЗАПОЛНЕННЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПРОСИМ ВАС ОТПРАВИТЬ НА ПОЧТУ: 

sales@ezotsignal.ru

