[image: image1.png]930T
CUrHA-N







	[image: image2.jpg]VYHIND O
10€€ Nb




	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа котлов наружного размещения КОВ-НР «Сигнал», КОВ-НР «Хит»
	/8453/ 544 144

office@ezotsignal.ru
www.signal-service.expert


Организация заказчик_________________________________________________________________

Проект_______________________________________________________________________________

Место установки______________________________________________________________________

Количество заказываемых изделий_____________________________________________________

ФИО контактного лица_______________________________________________________________

Должность контактного лица__________________________________________________________

Телефон, e-mail________________________________________________________________________
	№

п/п
	Наименование
	Заполняет заказчик

	1
	Расчётная тепловая нагрузка (кВт/ч)
	

	2
	Тип котла:  

	
	- одинарный
	

	
	- сдвоенный
	

	
	- тройной
	

	3
	Насосный узел:

	
	- без насоса
	

	
	- один циркуляционный
	

	
	- два циркуляционных (сдвоенный; второй в комплекте ЗИП)
	

	4
	Присоединительное давление газа (Па):

	
	- расчетное
	

	
	- фактическое
	

	5
	Вид теплоносителя:

	
	- вода
	

	
	- водогликолевая смесь
	

	6
	Пункт учета газа

	
	- да
	

	
	- нет
	

	7
	Дымовая труба:

	
	- да
	

	
	- нет
	

	
	- тройник дымохода
	

	8
	Высота дымовой трубы, м
	

	9
	Вид крепления дымовой трубы:

	
	- настенного крепления (указать высоту стены, м)
	

	
	- крепление к котлу (до 3 м)
	

	
	- на несущей конструкции
	

	10
	Погодозависимое каскадное регулирование:

	
	- да
	

	
	- нет
	

	11
	Радиопередающее устройство RR701 (радиосигнал 1,5 км):

	
	- да
	

	
	- нет
	

	12
	Тепловой пункт:

	
	- требуется
	

	
	- не требуется
	

	13
	Термозапорный клапан (КТЗ):

	
	- да
	

	
	- нет
	

	14
	Диспетчерский пульт (ПД):

	
	- да
	

	
	- нет
	

	15
	Сигнализатор загазованности СН4 в комплекте с отсечным электромагнитным клапаном марки САКЗ:

	
	- да
	

	
	- нет
	

	16
	GSM связь (оповещение на сотовую связь, свыше 1,5 км):

	
	- да
	

	
	- нет
	

	17
	Другие параметры:


ЗАПОЛНЕННЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПРОСИМ ВАС ОТПРАВИТЬ НА ПОЧТУ: 

sales@ezotsignal.ru

