[image: image1.png]930T
CUrHA-N







	[image: image2.jpg]VYHIND O
10€€ Nb




	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа Котельной установки (ТКУ) «Сигнал»
	/8453/ 544 144

office@ezotsignal.ru
www.signal-service.expert


Организация заказчик_________________________________________________________________

Проект_______________________________________________________________________________

Место установки______________________________________________________________________

Количество заказываемых изделий_____________________________________________________

ФИО контактного лица_______________________________________________________________

Должность контактного лица__________________________________________________________

Телефон, e-mail________________________________________________________________________
	№

п/п
	Наименование
	Заполняет заказчик

	1*
	Номинальная теплопроизводительность, кВт
	

	
	В том числе:

	
	- отопление, кВт
	

	
	- ГВС, кВт
	

	
	- вентиляция, кВт
	

	2
	Тип котельной (модульная, крышная, пристроенная, реконструкция и т.п)
	

	3*
	Схема  подключения к тепловым сетям:

	
	- независимая
	

	
	- зависимая
	

	4
	Тип автоматизации (автоматизированная с выводом сигнализации на диспетчерский пункт, с обслуживающим персоналом, с бытовым помещением, беспроводная связь)
	

	5
	Требование к диспетчеризации (передача данных (GSM, радио, проводная), расстояние и т.д.)
	

	6
	Тип котлов, количество

	7*
	Топливо:

	
	Основное топливо
	

	
	Резервное топливо
	

	
	Теплотворная способность топлива (ккал/м³, ккал/кг)
	

	8*
	Давление подключения газа, МПа
	

	9
	Необходимость установки:

	
	- ГРУ в котельной
	

	
	- ГРПШ снаружи котельной
	

	10
	Узел учета газа:

	
	- коммерческий
	

	
	- не коммерческий
	

	
	Тип, производитель
	

	
	Место узла учета газа:

	
	- в ГРУ/ГРПШ по высокой стороне
	

	
	- в котельной по низ. стороне
	

	11*
	Контуры системы отопления, вентиляции, технологии (параметры выходов на потребителей):

	
	
	1 контур:
	2 контур:
	3 контур:

	
	Мощность, кВт
	
	
	

	
	График, °С : t1=
	
	
	

	
	График, °С : t2=
	
	
	

	
	Р1, бар
	
	
	

	
	Р2, бар
	
	
	

	12*
	Контуры ГВС:

	
	
	1 контур:
	2 контур:

	
	Мощность, кВт
	
	

	
	График, °С : t3=
	
	

	
	График, °С : t4=
	
	

	
	Р3, бар
	
	

	
	Р4, бар
	
	

	13
	Тип теплообменников на ГВС
	

	14
	Водоподготовка (химическая, электромагнитная, магнитная, другая)
	

	15*
	Давление водопроводной воды, бар
	

	
	анализ воды прилагается
	

	16
	Узел учёта:

	
	- тепловой энергии
	

	
	- горячей воды
	

	
	- холодной воды
	

	17*
	Поставка дымовой трубы, да/нет
	

	
	- диаметр, мм
	

	
	- высота расчетная
	

	18
	Конструкция дымовой трубы (утепленная на растяжках, самонесущая, сборная из нержавеющей стали)
	

	19
	Расчётная температура наружного воздуха, °С
	

	20
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	

	21
	Особые условия Заказчика (категория потребителей, сейсмичность и т.д.)

	


*Пункты обязательные к заполнению. В случае отсутствия информации или ее недостоверности по данным пунктам завод снимает с себя ответственность за неправильные результаты проектирования.
ЗАПОЛНЕННЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПРОСИМ ВАС ОТПРАВИТЬ НА ПОЧТУ: 

sales@ezotsignal.ru

