## Инструкция
ООО «ЭЗОТ «Сигнал» ¦ 413119, Россия, Саратовская обл., г. Энгельс-19, р.п. Приволжский ИНН 6449055824 · КПП 644901001 · ОГРН 1106449001251 Тел.: +7 (8453) 54-41-44 E-mail: office@ezotsignal.ru www.ezotsignal.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КРП «СИГНАЛ» (КОМПЛЕКТНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ, БЕЗ ТРАНСФОРМАЦИИ)
Составлен в соответствии с ЕТСА.674836-017 ТУ «Комплектные трансформаторные подстанции и распределительные пункты «Сигнал» КТП «Сигнал», КРП «Сигнал»
Назначение документа
Опросный лист предназначен для сбора исходных данных, необходимых для подбора, проектирования и изготовления КРП «Сигнал» (комплектный распределительный пункт, без трансформации) производства ООО «ЭЗОТ «Сигнал». Состав, комплектация и характеристики изделия согласовываются с заказчиком посредством настоящего опросного листа и не должны противоречить требованиям ЕТСА.674836-017 ТУ «Комплектные трансформаторные подстанции и распределительные пункты «Сигнал» КТП «Сигнал», КРП «Сигнал», действующих ГОСТ, ПУЭ и иных обязательных нормативных документов.
Как заполнять
1. Ячейки, выделенные жёлтым цветом (столбец «Значение заказчика»), предназначены для заполнения. Там, где возможно, выберите значение из выпадающего списка (щёлкните по ячейке — появится стрелка справа).
2. В столбце «Прим.» использованы обозначения:
Т — типовое решение, предусмотренное конструкцией по умолчанию (можно оставить как есть);
О — опция, устанавливается только по требованию заказчика (отметьте «Да», если опция нужна);
* — пункт заполняется, только если применимо к вашей конфигурации.
3. Все числовые параметры (мощность, токи, напряжения) должны соответствовать ряду значений, приведённому в столбце «Варианты / примечание» — он взят непосредственно из ЕТСА.674836-017 ТУ «Комплектные трансформаторные подстанции и распределительные пункты «Сигнал» КТП «Сигнал», КРП «Сигнал». При необходимости значения, выходящего за пределы ряда, укажите его отдельно — завод рассмотрит возможность нетиповой поставки.
4. Состав ячеек РУВН укажите в таблице соответствующего раздела.
5. Если данных на момент заполнения нет — оставьте поле пустым либо укажите «уточняется» или «на усмотрение завода-изготовителя».
6. К опросному листу рекомендуется приложить (при наличии): однолинейную электрическую схему, план расположения оборудования, техническое задание, сведения об условиях эксплуатации объекта.
Состав документа
Лист 1 — Инструкция (текущий лист) Лист 2 — Опросный лист
Куда отправить заполненный опросный лист
Отправьте заполненный файл менеджеру ООО «ЭЗОТ «Сигнал» или на e-mail office@ezotsignal.ru. Контактный телефон: +7 (8453) 54-41-44. Сайт: www.ezotsignal.ru.
Обозначения в столбце «Прим.»:
Т — типовое решение по умолчанию
О — опция по требованию заказчика
желтая заливка — поле для заполнения заказчиком

## Опросный лист
ООО «ЭЗОТ «Сигнал» ¦ 413119, Россия, Саратовская обл., г. Энгельс-19, р.п. Приволжский ИНН 6449055824 · КПП 644901001 · ОГРН 1106449001251 Тел.: +7 (8453) 54-41-44 E-mail: office@ezotsignal.ru www.ezotsignal.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КРП «СИГНАЛ» (6-10-20 кВ)
Составлен в соответствии с ЕТСА.674836-017 ТУ «Комплектные трансформаторные подстанции и распределительные пункты «Сигнал» КТП «Сигнал», КРП «Сигнал»
Заполняется Заказчиком. Жёлтые ячейки — для заполнения. Т — типовое решение, О — опция по требованию.
0. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ И ПРОЕКТЕ
Прим. | № | Параметр | Варианты / примечание (по ТУ) | Значение заказчика | Ед.
| 1 | Организация-заказчик | полное наименование
| 2 | Объект / наименование площадки
| 3 | Контактное лицо | ФИО, должность
| 4 | Телефон
| 5 | E-mail
| 6 | Требуемый срок поставки
| 7 | Условия поставки
| 8 | Проектная документация прилагается | однолинейная схема, план компоновки, ТЗ
| 9 | Дата заполнения
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ (Табл. 1.1 / 1.2 ТУ)
Прим. | № | Параметр | Варианты / примечание (по ТУ) | Значение заказчика | Ед.
| 10 | Условное обозначение изделия | формируется по структуре ТУ: СИГНАЛ-Uвн-климат.исп.
| 11 | Тип высоковольтных выключателей | по классификации Табл.1.2
| 12 | Взаимное расположение модулей
| 13 | Выполнение высоковольтного ввода
| 14 | Способ установки автоматических выключателей
| 15 | Номинальное напряжение стороны ВН | Ряд по ТУ: 6; 10; 20 кВ |  | кВ
| 16 | Наибольшее рабочее напряжение стороны ВН | по ТУ: 7,2 кВ (для Uн=6 кВ) / 12 кВ (для Uн=10 кВ) |  | кВ
| 17 | Номинальный ток сборных шин на стороне ВН | Ряд по ТУ: 630, 800, 1000, 1250 А |  | А
| 18 | Ток термической стойкости 1 с на стороне ВН | Ряд по ТУ: 12,5; 16; 20; 25 кА |  | кА
| 19 | Ток электродинамич. стойкости на ВН (ячейки с элегазовой изоляцией) | Ряд по ТУ: 50; 63 кА |  | кА
| 20 | Степень защиты оболочки | по ГОСТ 14254-2015; типовое значение по ТУ — IP23
| 21 | Наличие АВР (автоматический ввод резерва)
| 22 | Наличие коридора обслуживания
| 23 | Климатическое исполнение и категория размещения | Типовые по ТУ: У1, УХЛ1
| 24 | Температура эксплуатации | нормальный диапазон по ТУ: от -60°C до +40°C |  | °C
| 25 | Высота над уровнем моря | нормальное значение по ТУ — не более 1000 м; при превышении указать |  | м
| 26 | Сейсмичность района установки |  |  | баллов MSK-64
| 27 | Особые условия эксплуатации | загазованность, влажность повышенная, запылённость и т.п.
2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВН (РУВН)
Прим. | № | Параметр | Варианты / примечание (по ТУ) | Значение заказчика | Ед.
| 28 | Тип ячейки РУВН | на базе КСО-304, КСО-298, КСО-207 по ГОСТ 14693-90 и др.
| 29 | Тип вводного аппарата ВН
* | 30 | Тип линейного (проходного) аппарата ВН (*проходная схема)
| 31 | Секционирование сборных шин ВН | по ТУ п.1.3.2 — силовым выключателем; полусекции — выключателями нагрузки
О | 32 | Ремонтная кабельная перемычка между секциями ВН | по ТУ п.1.3.2 — опция, подключение через выключатели нагрузки
О | 33 | АВР на секционном выключателе ВН | по ТУ п.1.3.3 — опция
О | 34 | Учёт электроэнергии на стороне ВН | по ТУ п.1.3.4 — опция
* | 35 | Тип счётчика на стороне ВН (*при учёте на ВН)
* | 36 | Трансформаторы тока/напряжения на ВН (*при учёте на ВН) | тип, коэффициент трансформации, класс точности
| 37 | ОПН / разрядники на стороне ВН | обязательно при воздушном вводе (ТУ п.1.5.25)
| 38 | Предохранители ВН
Т | 39 | Заземляющие ножи / заземлители в ячейках | предусмотрены конструктивно, блокировка с разъединителем (ТУ п.1.3.11)
| 40 | Материал шин ВН
Состав ячеек РУВН (заполните количество по типам, шт.)
|  | Тип | Кол-во, шт
Вводная
Линейная (отходящая)
Секционная
ТСН (тр-р собств. нужд)
ТН (тр-р напряжения)
Прочее
3. УЧЁТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ИЗМЕРЕНИЯ
Прим. | № | Параметр | Варианты / примечание (по ТУ) | Значение заказчика | Ед.
| 41 | Точка коммерческого учёта
| 42 | Тип счётчика | класс точности, интерфейс связи (RS-485, GSM и т.п.)
О | 43 | Приборы контроля качества электроэнергии
О | 44 | АСКУЭ / телемеханика / диспетчеризация
| 45 | Модем / канал связи для передачи данных | GSM, GPRS, Ethernet, RS-485 и т.п.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Разделы 1.5-1.6 ТУ)
Прим. | № | Параметр | Варианты / примечание (по ТУ) | Значение заказчика | Ед.
О | 46 | Электроосвещение (рабочее) в отсеках | по требованию заказчика (ТУ п.1.5.6)
О | 47 | Обогрев в помещении РУВН (против выпадения росы) | по требованию заказчика (ТУ п.1.5.6)
О | 48 | Светильники освещения входов снаружи + выключатели | по ТУ п.1.5.7
О | 49 | Аварийное освещение (аккумуляторы с автоподзарядкой) | по ТУ п.1.5.8, зависит от категории надёжности
О | 50 | Люки с крышками и лестницы в кабельное сооружение | по требованию заказчика (ТУ п.1.5.5)
О | 51 | Лотки для прокладки контрольного кабеля | по требованию заказчика, если позволяют условия (ТУ п.1.6.2)
О | 52 | Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения (ППКОП) | по требованию заказчика (ТУ п.1.16.1)
О | 53 | Комплект ЗИП (запасные части и принадлежности) | по спецификации завода — опция расширенного состава
5. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Прим. | № | Параметр | Варианты / примечание (по ТУ) | Значение заказчика | Ед.
| 54 | Материал оболочки | по ТУ п.1.5.1
| 55 | Число отсеков модуля | до 4-х отсеков по ТУ п.1.5.3
| 56 | Ограничения по габаритным размерам (Д×Ш×В) |  |  | мм
| 57 | Цвет окраски (RAL) | по ТУ п.1.12.1 — светлый тон, если не указано иное
| 58 | Требования к транспортировке | разборная/неразборная конструкция, ограничения по габариту перевозки, авто/ЖД
6. МАРКИРОВКА И ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ (п.1.17 ТУ)
Прим. | № | Параметр | Варианты / примечание (по ТУ) | Значение заказчика | Ед.
Т | 59 | Знаки «Опасность поражения электрическим током» на дверях | по ГОСТ 12.4.026-2015, предусмотрено конструктивно
Т | 60 | Надписи «РУ6(10)(20)кВ» и наименования присоединений на дверях отсеков | предусмотрено конструктивно
| 61 | Дополнительные таблички/знаки по требованию заказчика | текст, количество, место размещения
О | 62 | Нанесение логотипа / фирменного знака заказчика
7. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (п.1.16 ТУ)
Прим. | № | Параметр | Варианты / примечание (по ТУ) | Значение заказчика | Ед.
О | 63 | Щит собственных нужд (ЩСН)
О | 64 | Щит / панель электроснабжения средств противопожарной защиты (ПЭСПЗ)
О | 65 | Щит клеммный (ЩК)
О | 66 | Щит учёта (ЩУ)
О | 67 | Щит охранной сигнализации (ЩОС)
О | 68 | Электрозащитные средства (согласно спецификации)
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ
Прим. | № | Параметр | Варианты / примечание (по ТУ) | Значение заказчика | Ед.
| 69 | Прочие требования заказчика | любые особые требования, не отражённые выше
| 70 | Наличие приложений (схема, план компоновки, ТЗ)
Опросный лист заполнил:
Должность, ФИО:
Подпись, дата:
ООО «ЭЗОТ «Сигнал» 413119, Россия, Саратовская обл., г. Энгельс-19, р.п. Приволжский ИНН 6449055824 · КПП 644901001 · ОГРН 1106449001251 Тел.: +7 (8453) 54-41-44 office@ezotsignal.ru www.ezotsignal.ru