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	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа Блока подготовки импульсного газа «Сигнал» (БПИГ)
	/8453/ 544 144

office@ezotsignal.ru
www.signal-service.expert


Организация заказчик_________________________________________________________________

Проект_______________________________________________________________________________

Место установки______________________________________________________________________

Количество заказываемых изделий_____________________________________________________

ФИО контактного лица_______________________________________________________________

Должность контактного лица__________________________________________________________

Телефон, e-mail________________________________________________________________________
	№

п/п
	Наименование
	Заполняет заказчик

	1
	Производительность, нм³/ч
	

	2
	Тип газа, подаваемого на вход:

	
	- природный газ по СТО Газпром 089
	

	
	- свой вариант (приложить состав)
	

	3
	Давление газа на входе, МПа:

	
	- min
	

	
	- max
	

	
	- проектное (расчетное)
	

	4
	Количество независимых выходов
	

	5
	Температура газа на входе, °С

	
	- min
	

	
	- max
	

	6
	Контроль давления:

	
	- манометр
	

	
	- датчик давления
	

	
	- свой вариант
	

	7
	Размещение блока
	

	
	- на раме
	

	
	- в обогреваемом шкафу
	

	8
	Климатология района строительства

	8.1
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	

	8.2
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98, °С
	

	8.3
	Диапазон рабочих температур района строительства, °С

	
	- min
	

	
	- max
	

	8.4
	Сейсмичность района установки, баллы
	

	8.5
	Снеговая нагрузка по СП 20.13330.2016, кПа
	

	8.6
	Ветровая нагрузка по СП 20.13330.2016, кПа
	

	9
	Необходимость очистки газа от механических примесей и капельной жидкости:

	
	- да
	

	
	- нет
	

	9.1
	Степень фильтрации, мкм
	

	10
	Диаметр (условный проход) трубопровода на входе, мм
	

	11
	Диаметр (условный проход) трубопровода на выходе, мм
	

	12
	Дополнительные параметры:


ЗАПОЛНЕННЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПРОСИМ ВАС ОТПРАВИТЬ НА ПОЧТУ: 

sales@ezotsignal.ru

