[image: image1.png]930T
CUrHA-N







	[image: image2.jpg]VYHIND O
10€€ Nb




	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа системы телеметрии ПРГ
	/8453/ 544 144

office@ezotsignal.ru
www.signal-service.expert


Организация заказчик_________________________________________________________________

Проект_______________________________________________________________________________

Место установки______________________________________________________________________

Количество заказываемых изделий_____________________________________________________

ФИО контактного лица_______________________________________________________________

Должность контактного лица__________________________________________________________

Телефон, e-mail________________________________________________________________________
	№

п/п
	Наименование
	Заполняет заказчик

	1
	Исполнение пункта:

	
	- ГРПШ (шкафное)
	

	
	- ГРПБ (блочное)
	

	
	- ГРУ (на раме)
	

	2
	Входное давление в газопроводе, Рвх:

	
	- аттестованное, МПа
	

	
	- фактическое, МПа
	

	3
	Выходное давление, Рвых:

	
	- выход 1, кПа
	

	
	- выход 2, кПа
	

	
	- выход 3, кПа
	

	4
	Электропитание:

	
	- нет
	

	
	- 220 В
	

	
	- 380 В
	

	Набор контролируемых параметров

	5
	Телеизмерения (4 - 20 мА, 0,4 – 2 В):

	
	- давление газа:
	- на входе
	

	
	
	- на выходе
	


	
	- температура газа:
	- на входе
	

	
	
	- на выходе
	

	
	- температура воздуха:
	- в технологическом отсеке
	

	
	
	- в отсеке телеметрии
	

	
	
	- в отопительном отсеке
	

	
	
	- теплоносителя
	

	
	- загазованность:
	- технологический отсек по СН₄
	

	
	
	- отсек телеметрии (отопительный) по СН₄
	

	
	
	- отсек телеметрии (отопительный) по СН₂
	

	6
	Телесигнализация:

	
	Перепад давления:

	
	на фильтре (-ах)
	

	
	модель ИПД:

	
	- Раско
	

	
	- Дельта
	

	
	- другое
	

	
	Положение ПЗК:

	
	- нет
	

	
	- да, при наличии  технической возможности
	

	
	Положение эл. магнитного клапана на отопление

	
	- да
	

	
	- нет
	

	7
	Охранно-пожарная сигнализация:

	
	- пожар
	

	
	- неисправность «ПС»
	

	
	Технологический отсек:

	
	- открытие двери
	

	
	- контроль доступа
	

	
	Отсек телеметрии (отопительный):

	
	- открытие двери
	

	
	- контроль доступа
	

	8
	Производитель контроллера телеметрии:

	
	- Ratio
	

	
	- Акситех
	

	
	- СервисСофт
	

	
	- Элтех
	

	
	- Мера Q (Флоугаз)
	

	
	- Сигнал (на базе «Овен», индивид. проект)
	

	
	- другой
	

	9
	Дополнительная информация:

	
	- сделать только подготовку под установку телеметрии
	

	
	- монтаж телеметрии «под ключ»
	

	
	- монтаж телеметрии на объекте
	

	
	- отсутствие электропитания 220В
	

	
	- показания с узла расхода газа
	

	
	- другое
	

	10
	Необходимость разработки проектной документации:

	
	- да
	

	
	- нет
	

	11
	Необходимость проведения пуско-наладочных работ:

	
	- да
	

	
	- нет
	

	12
	Другие параметры:


* По умолчанию, все приборы имеют токовый выход 4-20мА или «сухой контакт», комплектуются, при необходимости, барьерами искрозащиты и блоками питания. 
ЗАПОЛНЕННЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПРОСИМ ВАС ОТПРАВИТЬ НА ПОЧТУ: 

sales@ezotsignal.ru

